Отчет за 2014 год о выполнении

содержания и ремонта дома № 3 по проезду Шавырина

| Наименование работ | Объем выполненных работ | примечание |
| --- | --- | --- |
| Ноябрь 2014 |  |  |
| 14.11.15г приемка дома в управление | Осмотр всех конструктивных элементов и инженерных систем |  |
| Осмотр подвала | 2раза в неделю (8раз) |  |
| Ревизия ВРУ | 1шт |  |
| Ревизия поэтажных электрощитов | 20шт |  |
| Замена эл.ламп 2под.-тамбур,2эт,теплоузел. | 3шт |  |
| Ремонт стояка отопления с заменой частей и сварочными работами | Труба с резьбой Ф20мм, тройник,2сгона, вентиль Ф15-2шт |  |
| Прочистка канализации в подвале и вызов ОАО «Яр.водоканал» на засор дворовой канализации | выполнено |  |
| Декабрь 2014 |  |  |
| Замеры параметров с представителем теплосетей | 1час |  |
| Замена эл.ламп подвал,л\площ. | 5шт |  |
| Кв.51 нет света | Выполнено (ревизия эл.щита) |  |
| Кв.45 течь канализационного стояка | Устранено-зачеканено |  |
| Замена сопла по предписанию тепловых сетей | 1сопло, 5 прокладок |  |
| Ревизия ВРУ | 1шт |  |
| Ревизия поэтажных электрощитов | 20шт |  |
| Осмотр подвала | 2раза в неделю (8раз) |  |
| Замена почтовых ящиков в 1ом подъезде (кв.1-6) | 1секция |  |
| Замена кранов Ф15мм в подвале | 2шт |  |
| Замена сгонов Ф15мм в подвале | 2шт в сборе |  |
| Очистка козырьков от снега | 4шт |  |