«Утверждаю»

ген. директор ООО «РЭУ № 11»

________________Гарцева В.В.

П Л А Н

работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов с 01.11. по 31.12.2014 года.

Тутаевское шоссе, 81кор.2, проезд Шавырина, 3

| № п/п | Вид работ и услуг | Перечень работ и услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и обслуживание конструктивных элементов жилого дома. | Осмотр всех конструктивных элементов дома с составлением акта, выявление и устранение аварийных дефектов. Очистить козырьки от снега. |
| 2. | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Осмотр всех инженерных систем дома с составлением акта, выявление и устранение аварийных дефектов. Установить, заменить, восстановить работоспособность отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, горячего, холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, находящихся в составе общего имущества дома. Произвести ревизию и ремонт запорной арматуры. Устранить засоры общедомовой канализационной сети. Устранить свищи на общедомовых сетях. |
| 3. | Ремонт и обслуживание внутридомовой системы электроснабжения. | Осмотр всего электрооборудования дома с составлением акта, выявление и устранение аварийных дефектов. Отремонтировать и заменить неисправные участки общедомовой электрической сети. Заменить перегоревшие электролампы в местах общего пользования. Заменить вышедшие из строя электроустановочные изделия. Произвести техническое обслуживание и профилактический ремонт электрических сетей групповых распределительных щитов, силовых установок на лестничных площадках и техническом этаже. |

гл. инженер ООО «РЭУ № 11»                                                               В.В.Плаксина