Отчет по содержанию и ремонту

дома № 57 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3 эт., 2 под. 2, 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 20 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Провод АПВ 4 – 2 м. |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 22 кг, соль – 22 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 2 эт., 4 под. 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
|  | Замена водосточных труб |  | Труба водосточная 140*1250 мм – 2 шт. |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации |  | 20 пог. м |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 260 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 106,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 2505 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| кв. 22 | Обследование системы ХВС на предмет плохого напора |  |  |
| 2 под. | Покраска входной двери, закрашивание надписей | 2 м2 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая – 2 кг. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 80 м2 | Бензин АИ-92 – 0,5 л, леска 2,4 мм – 7 м. масло – 0,05 л. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 1 под. тамбур | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| т/узел | Восстановление освещения |  | Автомат 16А – 2 шт., дин-рейка – 1 шт., кабель АВВГ 2*2,5 мм – 3 м., клемма 2 – 2 шт. |
| 2 под. | Замена участка врезки и стояка ХВС, устранение течи |  | Кран 1/2 г/г – 1 шт., муфта комб. раз. штуц. 32*1" – 1 шт., муфта комб. штуц. 20*1/2" – 1 шт., муфта пп 32 мм – 3 шт., тройник перех. 32*20*32 мм – 1 шт., труба 20 мм хол. – 1 м, труба 32 мм хол. – 1 м, уголок пп 32*90 мм – 5 шт. |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Кран шаров. 32 мм – 1 шт., масло компрес. – 0,06 л. |
| 1 под. | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 2 эт., 2 под. 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., клапан обратный 50 мм – 1 шт., прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт. |
| т/узел | Устранение течи стояка ХВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 80 м2 | Бензин АИ-92 – 1 л, леска 2,4 мм – 10 м. масло – 0,05 л. |
|  | Закрытие вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 4 эт., 2 под. 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 3 м2 | Краска для стен и потолков – 3 кг. |
|  | Очистка водосточных труб от объявлений |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 449,2 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 106,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 2505 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт., лампа LED Е27 А60 – 1шт. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 1 под. 4 эт. | Ремонт поэтажного эл. щитка | 1 шт. |  |
|  | Очистка желобов от мусора с применением АГП | 50 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 16 кг, соль – 16 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, чердаке, т/узле | 449,2 м2 10 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| т/узел | Разбор и сбор элеватора, чистка сопла |  | Прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 40 мм – 2 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 100 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2505 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2505 м2 | Песок – 22 кг, соль – 11 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 106,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |