Отчет по содержанию и ремонту

дома № 65 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3, 4 эт., 3 под. 2, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Клемма 2 – 2 шт., провод АПВ 4 – 1 шт. |
| кв. 29 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 40А – 1 шт., автомат 16А – 3 шт., шина нулевая – 1 шт., дин-рейка – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 | Песок – 20 кг., соль – 20 кг. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 3 эт., 4 под. 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
| кв. 12 | Устранение течи стояка отопления |  | Хомут 20 мм – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 | Песок – 22 кг., соль – 22 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 5 эт., 3 под. 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 2 шт., автомат 40А – 2 шт., дин-рейка – 1 шт. |
| кв. 25 | Ремонт стояка отопления, устранение течи |  | Хомут 20 мм – 1 шт. |
| кв. 3 | Опломбировка индивидуального прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 41 | Ремонт желобов, очистка от мусора, промазка стыков праймером | 4 м2 |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 40 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 1 шт. |
| 1-4 под. | Изготовление и установка информационных стендов в подъездах | 4 шт. | ДВП – 0,92 м2, раскладка 30*8 мм – 6,2 м. |
| кв. 41 | Ремонт желобов с АГП, промазка стыков праймером | 5 пог. м |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 800 м2 |  |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 886,3 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 166 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 110 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 263,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта. | 3200 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 800 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 1 м, клемма 2 – 2 шт. |
| кв. 38 | Прочистка засора стояка канализации | 6 пог. м |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1200 м2 | Бензин АИ-92 – 0,5 л, леска 2,4 мм – 8 м. масло – 0,05 л. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. |  | Ежемесячно |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 3 эт., 4 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло компрес. – 0,06 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 2 эт., 3 под. 4, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 3 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., клемма 2 – 4 шт. |
| 4 под. кв. 61 | Очистка желобов от мусора с применением АГП | 6 пог. м |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1200 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 11 м. масло – 0,05 л. |
|  | Закрытие вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 3 эт., 4 под. 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 3 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., кран шаров. 25 мм – 1 шт., прокладка 65 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт. |
| магазин Пятерочка | Подготовка сантехнического оборудования в подсобном помещении к опрессовке системы отопления и т/узла |  | Подводка к смесителю, 0,4 м – 2 шт. |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с образовавшимся дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 3, 5 эт., 3 под. 2, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт., лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., провод АПВ 4 – 2 м. |
| кв. 12 | Замена участка стояка отопления, устранение течи |  | Труба 20 мм – 1 м. |
| кв. 46 | Ремонт радиатора отопления, устранение течи |  | Сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., пробка рад. прав. 20 мм – 2 шт.. |
| кв. 58 | Ремонт радиатора отопления, замена участка стояка отопления, устранение течи |  | Пробка рад. прав. 20 мм – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., труба 20 мм – 2 м, арматура 12 мм – 1 м. |
| кв. 38 | Прочистка засора лежака канализации | 10 пог. м |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с образовавшимся дефектом | 3 раза |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 3 раза |  |
|  | Очистка водосточных труб и козырьков от объявлений |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 17, 20, 21, 25, 28, 29 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Осмотр кровли на наличие протечек, деформации повреждений несущих и деревянных конструкций кровли, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 886,3 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 166 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 110 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 263,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3200 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 1 шт. |
| кв. 13 | Устранение течи стояка полотенцесушителя |  | Хомут 20 мм – 1 шт. |
|  | Обследование стояка канализации в торговом зале магазина Пятерочка на предмет течи | 1 раз |  |
| кв. 38, 39 | Прочистка засора стояка канализации | 8 пог. м |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 1 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Ремонт желобов, очистка от мусора с применением АГП | 180 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Очистка желобов от мусора с применением АГП | 180 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 16 кг, соль – 16 кг |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на л/клетках, чердаке, т/узле | 886 м2 16 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3 эт., 4 под. 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| кв. 7 | Ремонт полотенцесушителя, устранение течи |  | Сгон 15 мм – 1 шт., муфта 15 мм – 1 шт., контргайка 15 мм – 2 шт. |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с образовавшимся дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 1 раз |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3200 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3200 м2 | Песок – 22 кг, соль – 1 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 263,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |