Отчет по содержанию и ремонту

дома № 75 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 2, 3 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 3 шт., лампа LED E27 А60 – 3 шт. |
| 1 под. тамбур | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 3 м, клемма 2 – 4 шт. |
| кв. 5 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка с крышкой – 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Закрепление перилл | 1 шт. |  |
| кв. 3 | Обследование системы отопления на предмет отсутствия отопления в большой комнате | 1 раз |  |
| 1 под. | Закрытие подвального окна | 1 шт. |  |
| 5 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
| 1-5 под. | Обследование системы канализации | 5 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 20 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 3, 4 эт., 4 под. 2, 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт., лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Ремонт светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт., Провод ПУГНП – 2 м. |
| 1 под. | Установка решетки на подвальное окно |  | Решетка на подвальное окно – 1 шт. |
| кв. 28 | Ремонт межпанельных швов | 55 пог. м |  |
| кв. 1 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации в подвале | 20 пог. м |  |
| 1-5 под. | Обследование системы канализации | 5 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 24 кг., соль – 24 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал, 5 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт., лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| 4 пол. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
| подвал | Установка общедомового прибора учета ХВС после поверки | 1 шт. | Прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 2 шт. |
| подвал | Замена розетки |  | Розетка с крышкой – 1 шт. |
|  | Очистка желобов от мусора | 400 пог. м |  |
| 3-4 под. | Омоложение деревьев, опиловка | 3 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 4 эт. 4 под. 2, 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 А60 – 3 шт. |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 100 пог. м | 2 раза |
|  | Обследование подвального помещения на предмет засора канализации | 4 раза |  |
| т/узел | Замена спускного крана ХВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 160 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 848,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 236 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 5 шт. 224 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 341,2 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40А – 2 шт., дин-рейка – 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| кв. 66 | Опломбировка индивидуального прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 73 | Обследование сантехнического оборудования квартиры и общедомовых инженерных коммуникаций на предмет затопления нижней квартиры |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1700 м2 | Бензин АИ-92 – 0,6 л, леска 2,4 мм – 8 м, масло – 0,06 л |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 3 эт. 3 под. 4, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 3 шт. |
| 1 под. 1 эт. 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| кв. 35 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м |
| кв. 66 | Обрезка металлического уголка с балконной плиты с применением АГП | 1 шт. |  |
|  | Обработка подвального помещения от насекомых |  | Дихлофос, 200 мл – 1 шт. |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
| 1-5 под. | Обследование системы канализации | 9 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Очистка желобов от мусора | 350 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 5 под. 2, 3 эт., 2 под. 3, 5 эт., 1 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 5 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Провод АПВ 4 – 2 м. |
| кв. 84 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
| кв. 69 | Обследование сантехнического оборудования квартиры и общедомовых инженерных коммуникаций на предмет протечек на л/площадку |  |  |
|  | Спиловка деревьев | 1 шт. |  |
| 1-5 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1700 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 11 м, масло – 0,05 л |
|  | Закрытие вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1700 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под. 2, 5 эт., 2 под. 3, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 4 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| кв. 29 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., шина нулевая – 1 шт., дин-рейка – 1 шт. |
| 4 под. | Восстановление освещения в подъезде |  |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Кран шаров. 32 мм – 1 шт., масло компрес. – 0,06 л. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., прокладка 10 мм – 2 шт., прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., термометр- 2 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
|  | Дезинсекция подвального помещения специализированной организацией | 684,8 м2 |  |
| 5 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1700 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| 2 под. тамбур | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| подвал | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| кв. 40 | Опломбировка индивидуального прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
| 3, 4 под. | Прочистка засора лежаков канализации | 80 пог. м |  |
| кв. 66 | Ремонт балконной плиты, закрытие оцинковкой |  |  |
|  | Очистка водосточных труб от объявлений |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| 5 под. | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 43, 79, 91 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 848,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 236 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 5 шт. 224 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 341,2 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка подвала и т/узла от грызунов | 684,8 м2 1 т/узел |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 1 шт. |
| 5 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 1 м |
| кв. 70 | Ремонт радиатора отопления, устранение течи |  | Сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., труба 15 мм – 1 м, пробка рад. 15 мм – 2 шт. |
| 4, 5 под. | Прочистка засора лежаков канализации | 50 пог. м |  |
| 1,2 под. | Косметический ремонт подъездов |  | Гвоздь 3-70 – 1 кг, грунтовка глубокопрон. – 80 л, грунтовка ГФ-021 красно-коричневая – 20 кг, ДВП – 6 м2, краска для стен и потолков – 70 кг, краска колерованная – 56 кг, лента малярная 48 мм – 150 м, лента малярная 50 мм – 200 м, наличние 12*50 мм – 2,2 м, пленка п/э 3 м – 12 м, плинтус12*30 мм – 5 м, уголок 25*25 мм – 2,5 м, шпатлевка готовая – 105 кг, штукатурка гипсовая – 175 кг, эмаль акриловая зеленая – 15 кг, эмаль ПФ-115 корич. – 2 кг, эмаль ПФ-115 ярко-зеленая – 8 кг\ |
| кв. 28 | Обследование радиатора отопления на предмет течи | 1 шт. |  |
| кв. 66 | Обследование системы отопления на предмет отсутствия отопления | 1 раз |  |
| кв. 35, 56, 60, 66, 74, 78 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 А60 – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м. |
| кв. 62, 66 | Замена стояков отопления |  | Труба без зачистки 25 мм – 8 м, труба без зачистки 20 мм – 4 м, уголок пп 20*90 – 10 шт., крестовина 25 мм – 2 шт., муфта переход. 25*20 мм – 4 шт., муфта пп 25 мм – 2 шт., муфта комб. штуцер 20*1/2" – 4 шт., муфта комб. гайка 25*3/4" – 2 шт. |
| 3, 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 200 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 17 кг, соль – 17 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 684,8 м2 25 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 5 эт., 4 под. 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 3 под. подвал | Замена спускного крана на стояке ХВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
| кв. 43 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок | 2 раза |  |
| кв. 32 | Обследование сантехнического оборудования квартиры и общедомовых инженерных сетей на предмет течи | 1 раз |  |
| кв. 44 | Прочистка засора стояка канализации | 6 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 168м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 237 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2566 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2566 м2 | Песок – 22 кг, соль – 11 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 341,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 684,8 м2 |  |