Отчет по содержанию и ремонту

дома № 81 кор. 2 по Тутаевскому шоссе

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 1, 2 эт., 2 под. 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 4 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Ремонт выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 1 под. | Установка спускных кранов на стояки отопления в подвале (по кв. 7) |  | Кран шаров. 15 мм – 2 шт. |
| кв. 29 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами |  | Песок – 25 кг, соль – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 3 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 5 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  |  |
| кв. 63 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХВС | 1 шт. |  |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 7 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 | Песок – 22 кг, соль – 22 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 1, 3 эт., 1 под. 4, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 4 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 2 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт. |
|  | Спиловка деревьев | 4 шт. |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 100 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 881,5 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 208 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 4 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 225,7 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. тамбур | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод АПВ 4 – 1 м. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 0,5 л, леска 2,4 мм – 7 м, масло – 0,05 л |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 4 под. 1, 2 эт., 2 под. 3,5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 4 шт. |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Промывка системы отопления дома и т/узла |  | Масло компрес. – 0,06 л. кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
|  | Восстановление поливочнй системы |  | Кран шаров. 15 мм – 2 шт. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 3 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м., клемма 2 – 2 шт. |
| кв. 4, 54 | Обследование квартиры по заявлению собственника | 2 раза | Составление акта |
| кв. 54 | Утепление наружных стен | 50,7 м2 |  |
| 1 под. | Ремонт крыльца |  | Рейка 25*50 мм – 12 м, смесь цементно-песчаная – 300 кг, цемент – 50 кг. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 1 л, леска 2,4 мм – 10 м, масло – 0,05 л |
|  | Закрытие вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт. |
| кв. 16 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., клемма 2 – 2 шт. |
| кв. 4 | Утепление наружных стен | 11 м2 |  |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Кран шаров. 15 мм – 3 шт., манометр – 3 шт., прокладка 40 мм – 2 шт., прокладка 50 мм – 4 шт., термометр – 2 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка с крышкой – 1 шт. |
| кв. 42 | Обследование стояка ХВС на предмет течи | 1 раз |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 4 эт., 3 под. 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 3 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| кв. 60 | Ремонт радиатора отопления, устранения течи |  | Сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., пробка рад. прав. 20 мм – 2 шт. |
| кв. 49 | Ремонт радиатора отопления, устранение течи |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт., бочонок ст. 15 мм – 2 шт. |
| кв. 12 | Обследование сантехнического оборудования квартиры и общедомовых инженерных коммуникаций на предмет затопления нижней квартиры | 1 раз |  |
| кв. 20 | Опломбировка индивидуального прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
|  | Ремонт лежака ХВС, устранение течи |  | Хомут 75 мм – 1 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 | Грунтовка ГФ-021 серая – 0,7 кг, краска для стен и потолков – 3 кг. |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с образовавшимся дефектом | 2 раза |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 2 раза |  |
| 1 под | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 46 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 881,5 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 208 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 4 шт. |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 225,7 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3 под. 2, 3 эт., 2 под. 3 эт., 1 под. 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 3 шт., лампа LED Е27 А60 – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 1 м. |
| кв. 8 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 1 шт., автомат 40А – 2 шт., дин-рейка – 1 шт. |
| подвал | Ремонт лежака ХВС, устранение течи |  | Хомут 75 мм – 1 шт. |
| кв. 4, 19, 46 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие поливочной системы на зимний период времени | 1 раз |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 1 шт. |
| кв. 43, 44 | Восстановление освещения в квартирах, ремонт поэтажного эл. щитка |  |  |
| 3 под | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 | Песок – 17 кг, соль – 17 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 674,8 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| кв. 32 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт. |
| кв. 41 | Обследование системы ХВС на предмет отсутствия напора |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 168м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5400 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 5400 м2 | Песок – 22 кг, соль – 11 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 225,7 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 674,8 м2 |  |