Отчет по содержанию и ремонту

дома № 26 по проезду Шавырина

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 4 шт., лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
| кв. 58 | Обследование кровли на предмет протечек в квартиру | 50 м2 |  |
| 1, 2 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 25 кг. соль – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 4 эт., 4 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 22 кг. соль – 22 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт., лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 4 под. 2 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
| подвал | Установка общедомового прибора учета ХВС после поверки | 1 шт. | Прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 2 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
|  | Очистка желобов от мусора | 200 пог. м |  |
| кв. 58 | Обследование подкозырьковой части кровли с применением АГП | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 4 под. | Изготовление и установка лавочки у подъезда |  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая – 2,5 кг, доска 25-100 мм – 6 м, доска 40*100 мм – 2 м, доска 40*150 мм – 6 м, саморез 3,8*64 мм – 0,5 кг. |
|  | Изготовление и установка информационных стендов в подъездах | 2 шт. | ДВП – 0,46 м2, раскладка 30*8 мм – 3,1 м. |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Дезинсекция подвального помещения | 711,5 м2 |  |
| 4 под. | Закрашивание надписи на фасаде | 4 м2 | Краска для стен и потолков – 4 кг |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Ремонт и очистка желобов | 100 пог. м |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 875,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции и состояния швов | 170 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 190 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под. 2 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| т/узел | Замена спускного крана ХВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Ремонт поэтажного эл. щитка |  |  |
| 3, 4 под. фасад | Установка удлиненных отметов на водосточные трубы | 2 шт. |  |
| 4 под. 1 эт. | Частичный косметический ремонт стены после протечки |  | Грунтовка глубокого проникновения – 3 л, краска для стен и потолков – 3 кг. |
|  | Спиловка деревьев | 1 шт. |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1800 м2 | Бензин АИ-92 – 0,5 л, леска 2,4 мм – 8 м, масло – 0,05 л. |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт., лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 4 под. 3 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| т/узел | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка с крышкой – 1 шт. |
| 2 под. | Установка новых желобов с АГП, замена участка |  | Желоб водосточный, 12 м – 6 шт. |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Масло компрес. – 0,06 |
| кв. 24 | Обследование системы канализации на предмет засора |  |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 4 эт., 4 под. 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 3 под. тамбур | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Клемма 2 – 4 шт., провод ПУГНП – 2 м |
| подвал | Замена участка лежака и врезки отопления, устранение течи |  | Труба 57 мм – 3 м, контргайка 20 мм – 2 шт., кран шаров. 15 мм – 2 шт., кран шаров. 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., сгон 20 мм – 2 шт., труба 20 мм – 2 м, |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 25 пог. м |  |
| кв. 55 | Обследование сантехнического оборудования квартиры и общедомовых инженерных коммуникаций на предмет подтопления нижней квартиры |  |  |
| 4 под. | Навеска водосточной трубы | 1 шт. |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1800 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 м л, леска 2,4 мм – 10 м, масло – 0,05 л. |
|  | Закрытие вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 4 шт. |
| 2 под. 2 эт., 4 под. 3 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
| подвал | Устранение течи врезки и стояка отопления |  | Труба 20 мм – 2 м, труба 15 мм – 2 м, кран шаров. 20 мм – 1 шт., кран шаров. 15 мм – 3 шт., сгон 15 мм – 3 шт., муфта 15 мм – 3 шт., контргайка 15 мм – 3 шт., сгон 20 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 1 шт., контргайка 20 мм – 1 шт., |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., хомут 89 мм – 1 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., прокладка 100 мм – 2 шт., прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., термометр – 2 шт. |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 3, 4 эт., 3 под. 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт., лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 1, 3 под. 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Фотореле – 2 шт. |
| кв. 44 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
| кв. 44 | Утепление наружной стены | 10 м2 |  |
| кв. 7 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 4 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 875,8 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 170 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 190 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED Е27 А60 – 2 шт. |
| кв. 16, 20 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| кв. 21 | Обследование сантехнического оборудования квартиры и общедомовых инженерных коммуникаций на предмет дефектов, протечек | 2 раза |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
| кв. 62 | Проверка индивидуального прибора учета электроэнергии на сторонние подключения | 1 раз |  |
| 4 под. фасад | Очистка желобов от мусора, ремонт | 4 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт ВРУ |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 1 м. |
| кв. 7 | Опломбировка индивидуального прибора учета ХВС | 1 шт. |  |
| кв. 21 | Обследование сантехнического оборудования квартиры и общедомовых инженерных коммуникаций на предмет дефектов, протечек | 1 раз |  |
| кв. 21 | Обследование стояка ХВС на предмет течи | 1 раз |  |
| 2 под. | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок | 1 раз |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Очистка желобов от мусора | 300 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 17 кг, соль – 17 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 711,5 м2 20 площ. 1 т/узел |  |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W Е27 – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 3 под. | Ремонт тамбурной двери | 1 шт. |  |
| кв. 66 | Восстановление освещения в квартире, ремонт поэтажного эл. щитка |  |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 2 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
| 4 под. | Навеска водосточной трубы с торца дома | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 550 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3250 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3250 м2 | Песок – 23 кг, соль – 12 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 304,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 711,5 м2 |  |