Отчет по содержанию и ремонту

дома № 3 по проезду Шавырина

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 5 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод АПВ-4 – 1 м. |
| т/узел | Демонтаж и монтаж элеватора, чистка сопла, замена прокладок | 2 раза | Прокладка 65 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 1 шт. |
| 3, 4 под. | Обследование системы канализации | 7 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 20 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 3 эт., 3 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Ремонт поэтажного эл. щитка |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 2 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт. |
| т/ узел | Демонтаж и монтаж элеватора, замена сопла |  |  |
| 3, 4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 22 кг, соль – 22 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 3 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт., провод АПВ 4 – 1 м. |
| т/узел | Регулировка ГВС терморегулятором |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Изготовление и установка информационных стендов в подъездах | 1 шт. | ДВП – 0,23 м2, раскладка 30*8 мм – 1,54 м. |
|  | Замена вводного крана ГВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
| кв. 25 | Прочистка засора стояка канализации | 6 пог. м |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 24, 55 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 153 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 935,6 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 140 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| кв. 22 | Обследование системы канализации на предмет засора |  |  |
| кв. 42 | Обследование сантехнического оборудования квартиры и общедомовых инженерных коммуникаций на предмет затопления нижней квартиры |  |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 под. 2 эт., т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 4 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Восстановление освещения в т/узле |  | Клемма – 2 шт., провод ПУГНП – 2 м |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Кран шаров. 20 мм – 1 шт., масло компрес. – 0,06 л, прокладка 65 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., термометр – 1 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| 4 под. | Обследование системы канализации | 5 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
| кв. 33 | Ремонт радиатора отопления, устранение течи | 1 шт. |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 800 м2 | Бензин АИ-92 – 0,5 л, леска 2,4 мм – 8 м, масло 2-х такт. – 0,05 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под. 4 эт., 4 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 F60 – 2 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления дома и т/узла |  | Манометр – 3 шт., кран шаров. 32 мм – 1 шт. |
| кв. 4 | Ремонт стояка канализации, устранение течи |  |  |
| 2 под. | Обследование системы канализации | 5 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Покос травы на придомовой территории | 800 м2 | Бензин АИ-92 – 1 л, леска 2,4 мм – 11 м, масло 2-х такт. – 0,05 л. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 4 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на прямой трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под., 3 эт., 1 под. 4 эт., 4 под. 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 4 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт. |
| 4 под. | Косметический ремонт подъезда |  | Грунтовка глубокопрон. – 30 л, грунтовка ГФ-021 крас.-корич. – 5 кг, краска д/стен и потолков – 56 кг, краска колеров. – 28 кг, лента малярная 50 мм – 80 м, лента малярная 48 мм – 50 м, пленка п/э 3 м – 6 м, шпатлевка готовая – 42 кг, штукатурка гипсовая – 100 кг, эмаль акриловая белая – 2,5 кг, эмаль акриловая зеленая – 5 кг, эмаль ПФ-115 кр.-корич. – 2 кг. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 | Краска для стен и потолков – 3 кг. |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 24 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 935,6 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 140 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 296 м 2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 1900 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3 под. 3 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 1 шт., лампа LED E27 А60 – 1 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка с крышкой – 1 шт. |
| кв. 55, 59, 63 | Замена участков стояков ХГВС, устранение течи |  | Муфта комб. гайка 32*1" – 2 шт., муфта комб. штуцер 20*1/2" – 4 шт., муфта пп 32 мм – 6 шт., кран шаров. 15 мм – 6 шт., тройник 32*20*32 – 4 шт., труба без зачистки 20 мм – 4 м, труба без зачистки 32 мм – 16 м, труба 15 мм – 2 м, уголок пп 20*90 – 10 шт., хомут с шурупом 1" – 12 шт. |
| 2 под. | Замена участков стояков и врезок отопления в тамбуре, устранение течи |  | Вентиль 15 мм – 2 шт., труба 15 мм – 2 м, сгон 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., сгон 20 мм – 1 шт., контргайка 20 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 1 шт. |
| 2 под. | Вскрытие ниши в тамбуре для доступа к радиатору отопления | 1 раз |  |
| кв. 55 | Вскрытие ниши в санузле для обследования стояков ХГВС | 1 раз |  |
| кв. 55 | Ремонт ниши после замены стояков ХГВС |  | Гвоздь 2*25 мм – 0,6 кг, наличник 60 мм – 6 м. |
| кв. 48 | Обследование эл. щитка на предмет неисправностей |  |  |
| кв. 48 | Ремонт кровли над квартирой, промазка стыков линокрома герметиком |  |  |
| кв. 19 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| подвал | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод, закрытие подающего по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| кв. 31, 2 под. | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3 под. 3 эт., 2 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт. |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 4 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
| кв. 11 | Восстановление освещения в квартире, ремонт поэтажного эл. щитка |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 17 кг, соль – 17 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 746,1 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 4 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| кв. 31 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| т/узел | Демонтаж и монтаж элеватора, чистка стакана и сопла |  |  |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 1 м, клемма 2 – 2 шт. |
| 2, 3, 4 под. | Замена оконных рам на ПВХ | 12 шт. |  |
| подвал | Замена лежаков ХГВС, канализации | 100 % |  |
| подвал | Замена водомерного узла | 100 % |  |
| кв. 5 | Устранение течи полотенцесушителя, закрытие стояков отопления ванна-кухня |  |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 3 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 168м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 400 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 1900 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 1900 м2 | Песок – 22 кг, соль – 11 кг |
|  | Уборка лестничных клеток | 296 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 746,1 м2 |  |