Отчет по содержанию и ремонту

дома № 56 по улице Блюхера

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 3 под. 4, 5 эт., 4 под. 2, 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт., лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| кв. 44, 48, 51, 56, 57 | Восстановление освещения в квартирах, ремонт ВРУ |  | Кабель АВВГ – 2*2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 2 шт. |
| подвал | Устранение течи лежака и врезки стояка отопления |  | Труба 57 мм – 8 м, труба 15 мм – 2 м, кран шаров. 15 мм – 4 шт., сгон 15 мм – 4 шт., муфта 15 мм – 4 шт., контргайка 15 мм – 4 шт. |
|  | Слитие системы отопления в связи с дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления после устранения дефекта | 1 раз |  |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 25 кг. соль – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 4 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
| кв. 62 | Обследование стояка канализации на предмет течи | 1 раз |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 22 кг, Соль – 22 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3 эт., 2 под. 3, 4 эт., 4 под. 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт., лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
| 2 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
| кв. 4 | Опломбировка индивидуального прибора учета ГВС | 1 шт. |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 100 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 1 шт. |
| 1-4 под. | Изготовление и установка информационных стендов в подъездах | 4 шт. | ДВП – 0,92 м2, раскладка 30*8 мм – 6,2 м. |
| т/узел | Замена спускных кранов ХГВС |  | Кран шаров. 15 мм – 2 шт. |
| кв. 20 | Опломбировка индивидуального прибора учета ГВС | 1 шт. |  |
| кв. 18 | Обследование радиатора отопления на предмет течи | 1 шт. |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 22 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| 4 под. | Прочистка засора лежака канализации | 25 пог. м |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Ремонт и очистка желобов | 170 пог. м |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 867 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции и состояния швов | 157 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 170 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 315,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3250 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 4 под. 2, 4 эт., 1 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 3 шт. |
| кв. 1 | Замена вводного вентиля ХВС |  | Вентиль 15 мм – 1 шт. |
| кв. 72 | Обследование сантехнического оборудования квартиры на предмет подмеса |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 1, 3 эт., 3 под. 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 3 шт. |
| 3 под. 1 эт., 2 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 3 м |
|  | Промывка системы отопления дома и т/узла |  | Кран шаров. 20 мм – 1 шт., масло компрес. – 0,06 л. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 2000 м2 | Бензин АИ-92 – 0,5 л, леска 2,4 мм – 8 м, масло – 0,05 л. |
| кв. 64 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 150 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 3 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления дома и т/узла |  | Манометр – 3 шт., термометр – 2 шт., прокладка 100 мм – 2 шт., прокладка 50 мм – 2 шт. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТКГ-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТКГ-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле |  | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 2 эт., 3 под. 1, 2 эт., 4 под. 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 4 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Зажим концевой 15А – 1 шт., кабель АВВГ 2*2,5 мм – 1 м, клемма 2 – 2 шт. |
| 4 под. | Отключение стояков ГВС на подъезд в связи с подмесом |  |  |
| 4 под. | Включение стояков ГВС на подъезд |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на прямой трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Покос травы на придомовой территории | 2000 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм –11 м, масло – 0,05 л. |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под. 2 эт., 4 под. 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт. |
| подвал | Устранение течи лежака и врезки отопления |  | Труба 57 мм – 3 м, труба 15 мм – 1 м, кран шаров. 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт. |
| подвал | Замена участка лежака и двух врезок отопления |  | Труба 57 мм – 4 м, труба 15 мм – 3 м, кран шаров. 15 мм – 4 шт., сгон 15 мм – 4 шт., муфта 15 мм – 4 шт., контргайка 15 мм – 4 шт. |
| кв. 46 | Опломбировка индивидуального прибора учета ГВС | 1 шт. |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 3 м2 | Грунтовка ГФ-021 серая – 0,7 кг, краска для стен и потолков – 3 кг. |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с образовавшимся дефектом | 2 раза |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 2 раза |  |
| 1 под | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 867 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 157 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 168 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 315,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3 эт., 3 под. 4 эт., 4 под. 2, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 4 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 40А – 1 шт. |
| кв. 55 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 41, 49, 64, 68, 72, 76 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод, закрытие подающего по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| кв. 59 | Замена стояка канализации |  | Манжет рез. универс. – 2 шт., патрубок пп комп. – 2 шт., переход/тапер пп – 4 шт., труба пп 110*2000 мм – 1 шт., труба пп 110*250 мм – 1 шт. |
| кв. 38 | Ремонт радиатора отопления, устранение течи |  | Бочонок ст. 15 мм – 1 шт., вентиль 15 мм – 1 шт |
| кв. 38 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 200 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 17 кг, соль – 17 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 719,3 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3 эт. 3 под. 4, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 3 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт., провод ПУГНП – 2 м. |
| 2 под. | Ремонт опоры козырька |  | Смесь монтажная – 75 кг. |
| кв. 47 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 72 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 650 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2765 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 2765 м2 | Песок – 22 кг, соль – 11 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 315,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 719,3 м2 |  |