Отчет по содержанию и ремонту

дома № 70 по улице Блюхера

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3, 4 эт., 4 под. 2, 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт., лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт., 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Провод ПУГНП – 2 м. |
| кв. 46 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| 2 под. | Обследование системы канализации в подвале на предмет течи | 1 раз |  |
| кв. 58 | Обследование кровли над квартирой | 50 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 25 кг, соль – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт., лампа LED E27 А60 – 3 шт. |
| 2 под. 1 эт., 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 22 кг, соль – 22 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 4, 5 эт., 4 под. 3, 4 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт., лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| кв. 74 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 1 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 3 шт., провод АПВ 4 – 2 м. |
|  | Дератизация подвального помещения и контейнерной площадки у дома специализированной организацией | 715,4 м2 |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 150 пог. м |  |
| кв. 58 | Обследование подкозырьковой части кровли с применением АГП | 1 раз |  |
| кв. 58 | Ремонт межпанельных швов | 60 м |  |
| кв. 58 | Промазка стыков/швов кровельного покрытия праймером |  |  |
| кв. 58 | Очистка кровли от снега и наледи над квартирой | 40 м2 | 2 раза |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 5 эт. | Замена замка на двери выхода на кровлю |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 240 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Ремонт и очистка желобов | 170 пог. м |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 863,6 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции и состояния швов | 2390 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности | 4 шт. 170 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 305,1 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания на предмет провалов колодцев и промывки грунта и асфальта | 3365 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 4 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 А60 – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 1 м, клемма 2 – 2 шт. |
| 4 под. торец | Закрашивание надписи на фасаде | 1 м2 | Грунтовка ГФ-021 серая – 1 кг. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 2 шт., лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1500 м2 | Бензин АИ-92 – 0,6 л, леска 2,4 мм – 8 м. масло – 0,06 л. |
|  | Обработка подвального помещения от насекомых |  | Дихлофос, 200 мл. – 1 шт. |
| 2 под. | Установка информационных указателей на фасад |  | Табличка – 1 шт. |
| 3 под. | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
| 1-4 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт., масло компрес. – 0,06 л. |
|  | Очистка желобов от мусора | 150 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под. 4 эт., 4 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| 1 под. 1 эт., 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Клапан обратный 50 мм – 1 шт., кран шаров. 32 мм – 1 шт., манометр – 3 шт., прокладка 100 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 2 шт., термометр – 1 шт. |
| кв. 67 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
|  | Покос травы на придомовой территории | 1500 м2 | Бензин АИ-92 – 1,1 л, леска 2,4 мм – 11 м. масло – 0,05 л. |
| 3 под. 1 эт. | Подключение кабеля к ОДПУ тепловой энергии | 1 раз |  |
| кв. 67, 70, 71, | Обследоваание сантехнического оборудования квартир и инженерных коммуникаций общедомового имущества на предмет затопления нижних квартир | 4 раза |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций в подвальном помещении и т/узле после гидравлических испытаний. | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 60W E27 – 4 шт. |
| 2 под. 1 эт., 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 2 шт. |
| кв. 71 | Ремонт стояка канализации, устранение течи |  |  |
| кв. 66 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
|  | Дезинсекция подвального помещения специализированной организацией | 715,4 м2 |  |
|  | Переключение системы ГВС на прямой трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 3 под 5 эт., 1 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Провод ПУГНП – 2 м. |
|  | Опрессовка т/узла |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 4 м2 | Грунтовка ГФ-021 серая – 1,1 кг, краска для стен и потолков – 3 кг. |
| кв. 79 | Обследование стояка канализации на предмет течи |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 52 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 867 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции | 157 м2 |  |
|  | Осмотр козырьков и водосточных труб на предмет целостности и герметичности. | 4 шт. 168 пог. м |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 315,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Ремонт теплового узла, замена участка |  | Бобышка под термометр – 2 шт., контргайка 15 мм – 3 шт., кран шаров. 15 мм – 4 шт., муфта 15 мм – 3 шт., оправа п/термометр – 2 шт., отвод 57 мм – 3 шт., прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 3 шт., труба 57 мм – 2 м, труба 76 мм – 1 м, труба 89 мм – 4 м, трубка ППЭ изоляц. 89/9 – 8 м, фланец 65 мм – 1 шт., фланец 80 мм – 2 шт., хомут-стяжки ленточные, 4,8 – 30 шт. |
| кв. 25, 29 | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 16 | Ревизия поэтажного эл. щитка |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод, закрытие подающего по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие подающего трубопровода по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 А60 – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 1 м. |
| кв. 79 | Замена стояка канализации |  | Манжет резин. универс. – 2 шт., патрубок пп компенс. – 2 шт., переход/тапер пп – 4 шт., труба пп 110*2000 мм – 1 шт., труба пп 110*250 мм – 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Ремонт стояка отопления, устранение течи |  | Хомут 20 мм – 1 шт. |
|  | Очистка желобов от мусора | 150 пог. м |  |
|  | Обработка подвала и т/узла от грызунов | 715,4 м2 1 т/узел |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 17 кг, соль – 17 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках, т/узле | 715,4 м2 20 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 3 эт., 3 под. 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED E27 А60 – 2 шт. |
| 3 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| кв. 37 | Ремонт спускного крана на радиаторе отопления, устранение течи | 1 шт. |  |
| кв. 1 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
|  | Очистка желобов с фасада с применением АГП | 150 пог. м |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 360 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 620 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3365 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | 3365 м2 | Песок – 23 кг, соль – 11 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 305,1 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета. | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 715,4 м2 |  |